## EvoDoc
2do:
-###
-###
Neu in Version 3 [06.06.2007]:
-Grafik eingefügt
-Layoutänderungen
Neu in Version 2 [02.03.2007]:
-bei Ermittlung von VRd,max "z" durch "av" ersetzt
-Bezeichnungen "M" durch"Md" ersetzt
-Formate der Eingabewerte geändert
-Fehlermeldung beim Druckstrebennachweis korrigiert
Version 1 [25.10.2005].

## Plattenbalkenanschluss
Pos.:
[11 empty] | C | fcd
Programm: "Anschluss Plattenbalken" / Version 3 | [10 empty] | C12/15 | 6.8
Quelle: http://www.xlstatik.de | [10 empty] | C16/20 | 9.1
[11 empty] | C20/25 | 11.3
Annahmen: |  | -Vereinfacht wird für Zuggurte cot q = 1,0 und für Druckgurte cot q = 1,2 angesetzt. | [8 empty] | C25/30 | 14.2
|  | -Bei Zuggurten wird angenommen, dass die Bewehrung gleichmässig über die | [8 empty] | C30/37 | 17
|  | Gurtbreite verteilt ist. Sofern die Bewehrung im Stegbereich konzentriert ist, | [8 empty] | C35/45 | 19.8
|  | führt dies zu Ergebnissen auf der sicheren Seite. | [6 empty] | Gurtbeanspruchung | cot q | C40/50 | 22.7
[9 empty] | Zuggurt | 1 | C45/55 | 25.5
|  | 2 | -seitiger Plattenbalken |  |  | (nGurt = | 2 | ) | Druckgurt | 1.2 | C50/60 | 28.3
|  |  | mit | Druckgurt |  | (cot q = | 1.2 | )
| beff = | 2 | m | (mitwirkende Gurtbreite)
| bw = | 0.45 | m | (Balkenbreite)
| hf = | 0.26 | m | (Plattenstärke)
| z = | 0.67 | m | (innerer Hebelarm des Balkens)
| Beton | C25/30 |  |  | (fcd = | 14.2 | N/mm²)
| DMd = | 1400 | kNm
| av = | 2 | m | (Länge Schubkraftabschnitt)
| DFd = | DMd / z · (beff - bw) / beff / nGurt = |  |  |  | 809.7015 | kN
| VRd,max = | 0,75 · hf · av · fcd / (cot q + tan q) = |  |  |  | 2723.6066 | kN | > DFd
| asw = | DFd / (fyd · av · cot q) = |  |  | 7.7558 | cm²/m
| aswoben =aswunten = 1/2 · asw = |  |  |  | 3.8779 | cm²/m
(Ggf. vorhandene Bewehrung aus Querbiegung darf angerechnet werden.)
Note on C16: Im Allgemeinen ~0,9 x d
Note on K23: Hier erscheint ggf. eine Fehlermeldung!
Note on C19: Für av darf höchstens der halbe Abstand zwischen Momentennullpunkt und Momentenhöchstwert angenommen werden. Bei nennenswerten Einzellasten sollten die jeweiligen Abschnittslängen nicht über die Querkraftsprünge hinausgehen.